Теплотехническое оборудование

Изготовим продукцию согласно прайс-листа, выполним пуско-наладочные и режимно-наладочные работы.

НОВИНКА: 	Универсальные газовые теплогенераторы пульсирующего горения УТПГ уличного размещения

| УТПГ-0,08 со встроенным горелочным устройством (0,08 МВт) | 82010 |
| --- | --- |
| УТПГ-0,14 со встроенным горелочным устройством (0,14 МВт) | 121717 |
| УТПГ-0,18 со встроенным горелочным устройством (0,18 МВт) | 162250 |
| Выхлопная труба Н=2,5 м | 9794 |

| # Котлы газовые водогрейные до 100 кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-Г-63 с горелкой, без шкафа |  |  |  | 57466 |
| КС-Г-100 с горелкой (пневмогазовая автоматика: САБК-8-110М, РПР=5,0…1,3 кПа) |  |  |  | 62009 |
| КС-Г-100 с горелкой (пневмогазовая автоматика: САБК-8-110М, РПР=5,0…1,3 кПа) с электророзжигом |  |  |  | 66906 |
| Отвод заслонка для дымовой трубы (90˚) |  |  |  | По согласованию |
| Котлы водогрейные газовые КВГ 160…800 кВт (цена без горелки) |  |  |  |  |
| КВГ-160К | 99415 | КВГ-500П | 171808 |  |
| КВГ-250К | 105787 | КВГ-630П | 197945 |  |
| КВГ-400П | 141541 | КВГ-800П | 267624 |  |

Котел КВГ-160…800К,П  является модернизированной моделью котла КВГ выпускаемого до 2007 г.

Котлы водогрейные твердотопливные с вращающимся потоком воды КВ (безнакипные)

| Базовая комплектация | Цена с автоматическими воздухоотводчиками типа Minivent Mvior и с дутьевым устройством | Конструктивные особенности котлов позволяют эксплуатацию с минимальными требованиями к водоподготовке, обеспечивают высокий КПД котлов в течении всего срока эксплуатации. Перевод на газообразное или жидкое топливо осуществляется посредством установки газовой или жидко-топливной горелки по желанию Заказчика, при этом теплопроизводительность твердотопливных котлов при смене топлива увеличивается на 40 % |
| --- | --- | --- |
| КВр-0,25 твердое топливо | Дог. |  |
| КВр-0,63 твердое топливо | Дог. |  |

| *Окончательная стоимость импортной горелки согласовывается после определения типа регулирования производительности и диаметра газовой рампы. # Горелки газовые для котлов КВГ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Тип, МВт | # ОАО «КЗГО», Камбарка |  | # *Unigas, Италия |  | # *Weishaupt, Германия |  | # Цена на импортные горелки в ЕВРО с НДС |
|  | # Тип, МВт | # Цена | # Тип | # Цена | # Тип | # Цена |  |
| # КВГ-160 | # - | # - | # NG 200-M.TN. S. RU.A.0.25 |  |  |  |  |
| # КВГ-250 | # ГБГ-0,28 | # 91509 | # NG240-M.TN.S.RU.A.0.25 | # 1960 | # WG 30N/1-C* | # 4725 |  |
| # КВГ-400 | # ГБГ-0,44 | # 98589 | # NG550-M.PR.S.RU.A.0.32 | # 3420 | # WG 40N/1-C* | # 6270 |  |
| # КВГ-500 | # ГБГ-0,55 | # 100772 | # NG550-M.PR.S.RU.A.0.32 | # 3420 | # WМ G10/3* | # 9660 |  |
| # КВГ-630 | # ГБГ-0,7 | # 102011 | # P60-M.AB.S.RU.A.0.50 | # 6055 | # WМ G10/3* | # 9660 |  |
| КВГ-800П | # - | # - | # P65M.АВ.S.RU.A.0.50 | # 6294 | # WM-G10\3-AZM | # Дог. |  |
| # Тип регулирования | # Двухступенчатое регулирование. Автоматика БУГ-М на базе модуля «Siemens» |  | # TN - одноступенчатое PR - плавнодвухступенчатое # AB - двухступенчатое |  | *По согласованию |  |  |

| # Дополнительная автоматика управления для котлов КВГ (опция) для импортных горелок с КИП и А | # На базе модуля «Siemens» | # Аналоговая |
| --- | --- | --- |
|  | # 30090 руб. | # 22125 руб.. |

| Горелки блочные газовые полуавтоматические типа ГБГП мощностью до 5 МВт к водогрейным, паровым котлам и сушильным камерам, зерносушильным комплексам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип, МВт |  | Комплектация: горелочное устройство, блок управления горелкой БУГ-1ТМ, запальная горелка, арматурный узел, патрубок подвода газа, комплект КИП, проводов, импульсных трубок и др., вентилятор. |
| ГБГП-0,90-1,1 | 103840 |  |
| ГБГП-1,75 | 197945 |  |
| ГБГП-2,20 | 209332 |  |
| ГБГП-3,45 | 250219 |  |
| ГБГП-5,0 | 324087 |  |

| # Установки газовые водогрейные для приготовления горячей воды на базе котлов КС-Г | УГВ-1200 литров/час | 146556 |
| --- | --- | --- |
|  | УГВ-2000 литров/час | 164846 |

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Спроектируем и изготовим транспортабельные котельные установки мощностью от 0,08 до 0,68 МВт на базе теплогенераторов пульсирующего горения(УТПГ) с наружным размещением теплогенераторов на газовом виде топлива по опросным листам с учетом пожеланий Заказчика.

Ниже приводятся базовые (ориентировочные) цены на транспортабельные котельные установки на газовом топливе.

| Наименование | Тип котлов | Теплопроизводительность |  | Ориентировочный объем отапливаемых помещений | Базовая цена с НДС * | Срок изготовления .дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт/ч | Гкал/ч |  |  |  |
| ТКУ-150 | УТПГ-0,08х2 | 150 | 0,128 | 4680 | 992144 | 35 |
| ТКУ-260 | УТПГ-0,14х2 | 260 | 0,223 | 8125 | 1051439 | 35 |
| ТКУ-330 | УТПГ-0,18х2 | 330 | 0,283 | 10300 | 1155043 | 40 |
| ТКУ-400 | УТПГ-0,14х3 | 400 | 0,34 | 12320 | 1242835 | 35 |
| ТКУ-510 | УТПГ-0,18х3 | 510 | 0,44 | 16000 | 1439600 | 40 |
| ТКУ-560 | УТПГ-0,14х4 | 560 |  | 17000 | 1483142 | 45 |
| ТКУ-680 | УТПГ-0,18х4 | 680 | 0,584 | 21250 | 1743450 | 45 |

*Базовая комплектация ТКУ:

- Шкаф технологический металлический утепленный (сэндвич-панели)

- Теплогенераторы пульсирующего горения наружного размещения;

- Два ввода электроэнергии (основной и резервный)

- Электрооборудование с общекотельной автоматикой,;

- Пункт газорегуляторный шкафной типа ША без узла учета

- Трубопроводы с циркуляционными насосами (основной и резервный) без теплосчетчика;

- Исходная вода с подпитывающим насосом без счетчика, насос рециркуляции (малый круг);

- Регулирование отпуска температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха;

-	Защита насосов, охранная сигнализация;

-	Пульт диспетчера, показывающие и сигнализирующие приборы.

- Дымовые трубы ;

- Автоматика ТКУ позволяет эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала.

Теплотехническое оборудование на попутном нефтяном газе

НОВИНКА: теплогенераторы пульсирующего горения УТПГ уличного размещения

Изготовление и наладка по опросным листам с учетом калорийности и компонентного состава газа.

| УТПГ-0,08 со встроенным горелочным устройством (0,08 МВт) | 82010 |
| --- | --- |
| УТПГ-0,2 со встроенным горелочным устройством (0,2 МВт) | 178475 |

| # Котлы газовые водогрейные до 100 кВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КС-Г-63 с горелкой, без шкафа |  | 63189 |  |
| КС-Г-100 с горелкой (пневмогазовая автоматика: САБК-8-110М, РПР=5,0…1,3 кПа) |  | 68204 |  |
| Отвод заслонка для дымовой трубы (90˚) |  | По согласованию |  |
| ТКУ с внутренним и внешним размещением котельных агрегатов (УТПГ или КСГ) для отопления и горячего водоснабжения на попутно-нефтяном газе | Теплопризводительность |  | Цена |
|  | от 0,08 до 0,8 МВт |  | договорная |

Оборудование для газоснабжения

Фильтры газовые с пропитанным фильтрующим элементом.

| ФУ-32-1.2 | 5841 | ФГКР-100-1,2 | 18762 | ФГ-100-1,2 | 33394 | # ФГМ-200-1,2 | 43011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУ-50 -1,2 | 5841 | ФГКР-150-1,2 | 21358 | ФГ-150-1,2 | 53690 | ФГМ-300-1,2 | 77408 |
| ФГКР-50-1,2 | 11859 | ФГ-50-1,2 | 18939 | ФГ-200-1,2 | 91863 | ФГМ-400-1.2 | 124431 |
| ФГКР-80-1,2 | 13157 | ФГ-80-1,2 | 20414 | ФГМ-150-1,2 | 41890 |  |  |

Фильтры газовые с сухим фильтрующим элементом.

| ФУ-32-1.2 | 6608 | ФГКР-150-1,2 | 25842 | *ФГ-100-1,2 | 26078 | *ФГ-400-1,2 | 102011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУ-50 -1,2 | 6608 | *ФГ-50-1,2 (2000 м³) | 9381 | *ФГ-150-1,2 | 47495 | ФГМ-150-1,2 | 55165 |
| ФГКР-50-1,2 | 15104 | *ФГ-32-1,2 | 9381 | *ФГ-200-1,2 | 54339 | # ФГМ-200-1,2 | 57820 |
| ФГКР-80-1,2 | 17582 | *ФГ-50-1-1,2 (9000 м³) | 20827 | *ФГ-250-1,2 | 71390 | ФГМ-300-1,2 | 104430 |
| ФГКР-100-1,2 | 23423 | *ФГ-80-1,2 | 22125 | *ФГ-300-1,2 | 92276 | ФГМ-400-1.2 | 146379 |

*Примечание: фильтры ФГ-….1,2 указанные в прайсе НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ 2007 года.

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Спроектируем и изготовим транспортабельные котельные установки мощностью от 0,120 до 16 МВт на газовом, твердом, смешанных видах топлива по опросным листам с учетом пожеланий Заказчика.

Возможна комплектация ТКУ котлами различных производителей, как российских, так и  зарубежных.

Ниже приводятся базовые (ориентировочные) цены на транспортабельные котельные установки малой и средней мощности на газовом топливе, котельные агрегаты производства ОАО «КЗГО»

| Наименование | Тип котлов | Теплопроизводительность |  | Ориентировочный объем отапливаемых помещений | Базовая цена с НДС * | Срок изготовления .дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт/ч | Гкал/ч |  |  |  |
| ТКУ-120 | КСГ-63х2 | 120 | 0,101 | 3080 | договор | 35 |
| ТКУ-200 | КСГ-100х2 | 200 | 0,17 | 6160 | договор | 35 |
| ТКУ-300 | КСГ-100х3 | 300 | 0,255 | 10000 | договор | 35 |
| ТКУ-320 | КВГ-160х2 | 320 | 0,275 | 9240 | договор | 40 |
| ТКУ-400 | КСГ-100х4 | 400 | 0,34 | 12320 | договор | 35 |
| ТКУ-500 | КСГ-100х5 | 500 | 0,43 | 15600 | договор | 40 |
| ТКУ-500 | КВГ-250х2 | 500 | 0,425 | 15600 | договор | 45 |
| ТКУ-800 | КВГ-400х2 | 800 | 0,68 | 24640 | договор | 45 |
| ТКУ-1000 | КВГ-500х2 | 1000 | 0,85 | 30800 | договор | 45 |
| ТКУ-1200 | КВГ-630х2 | 1260 | 1,08 | 39400 | договор | 45 |
| ТКУ-1500 | КВГ-500х3 | 1500 | 1,29 | 46800 | договор | 60 |
| ТКУ-1600 | КВГ-800х2 | 1600 | 1,37 | 49280 | договор | 60 |
| ТКУ-1890 | КВГ-630х3 | 1890 | 1,63 | 59100 | договор | 60 |
| ТКУ-2000 | КВГ-500х4 | 2000 | 1,72 | 62400 | договор | 75 |
| ТКУ-2500 | КВГ-630х4 | 2500 | 2,15 | 78000 | договор | 75 |
| ТКУ-2400 | КСГ-800х3 | 2400 | 2,06 | 73800 | договор | 75 |

*Базовая комплектация ТКУ:

- Шкаф металлический утепленный (сэндвич-панели)

- Котлы водогрейные;

- Два ввода электроэнергии (основной и резервный)

- Электрооборудование с общекотельной автоматикой;

- Ввод газа без счетчика с клапаном отсекателем, фильтром;

- Трубопроводы с циркуляционными насосами (основной и резервный) без теплосчетчика;

- Исходная вода с подпитывающим насосом без счетчика, насос рециркуляции (малый круг);

- Регулирование отпуска температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха ручное;

- Защита насосов, охранная сигнализация;

- Сигнализаторы по СО, СН4, пульт диспетчера, показывающие и сигнализирующие приборы.

- Дымовая труба с растяжками;

- Автоматика ТКУ позволяет эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала.

Газорегуляторные установки

Принимаем заказы на изготовление по опросным листам всех видов газорегуляторных установок с любым количеством и сочетанием регуляторов, газовых счетчиков, фильтров, как в шкафу, так и без шкафа, с электрическим или газовым обогревом, утеплением и освещением.

| Газорегуляторные установки с одной линией редуцирования, байпасом без узла учета расхода газа без шкафа и в шкафу различной комфортности |  |
| --- | --- |
| Регулятор; Тип; Рвх мПа; Р вых кПа; Расход газа, м3/ч. РДСК-50М 1исп; 01; 0,05-1,2; 10-16; 780. РДСК-50М 2исп; 01; 0,05-1,2; 16-40; 1000. РДСК-50М 3исп; 01; 0,05-1,2; 40-100; 1000. РДСК-50БМ; 01; 0,4-1,2; 270-300; 1200. РДУ-32/С4-1,2; 02; 0,1-1,2; 1,2-3,0; 150. РДУ-32/С6-1,2; 02; 0,1-1,0; 1,2-3,0; 258. РДУ-32/С10-0,3; 02; 0,05-0,3; 1,2-3,0; 124. РДНК-У; 03; 0,05-1,2; 2,0-5,0; 1000. РДНК-400; 04; 0,05-0,6; 2,0-5,0; 300. РДНК-400М; 04; 0,05-0,6; 2,0-5,0; 600. РДНК-1000; 05; 0,05-0,6; 2,0-5,0; 900. РДГД-20; 06; 0,6-3; 2,0-2,5; 30. РДГД-20М; 06; 0,6; 1,2-3,0; 105. РДГД-20/5М; 06; 0,6; 2,0-2,5; 70. РДНК-50; 07; 1,2; 2,0-3,5; 900. РДНК-50П; 07; 1,2; 3,5-5,0; 900. РДНК-32/3; 08; 1,2; 2,0-2,5; 64. РДНК-32/6; 08; 0,6; 2,0-2,5; 105. РДНК-32/10; 08; 0,3; 2,0-2,5; 100. | Цена ГРУ в базовой комплектации; Цена ША в базовой комплектации; Цена ША-Б в базовой комплектации. 49147; 55637; 117646. 49147; 55637; 117646. 49147; 55637; 117646. 49147; 55637; 117646. 50327; 56817; 119593. 50327; 56817; 119593. 50327; 56817; 119593. 48970; 55460; 118354. 46728; 53218; 116053. 46728; 53218; 116053. 46728; 53218; 116053. 50150; 56522; 116171. 50150; 56522; 116171. 50150; 56522; 116171. 51861; 58351; 121304. 51861; 58351; 121304. 52156; 58646; 114991. 52156; 58646; 114991. 52156; 58646; 114991. |
| ВСЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ОПРОСНЫМ ЛИСТАМ |  |

| ### Газорегуляторные установки с узлом учета расхода газа с одной линией ### редуцирования и байпасом, без шкафа и в шкафу, различной комфортности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулятор |  | Счетчик | Рвх мПа |  | Рвых кПа |  | Расход газа м3/ч |  | Цена |
| РДГ-50Н(В) |  | По согласованию | 1,2 |  | 1,5-60 (60-600) |  | 7100 |  | договор |
| РДГ-80Н(В |  | По согласованию | 1,2 |  |  |  | 14600 |  | договор |
| Пункты газорегуляторные блочные с основной и резервной линией редуцирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор | Обозначение |  |  | Счетчик | Р вх мПа | Р вых кПа |  | Расход газа М3/ч |  |
| РДГ-50Н(В) | ПГБ-2М-50Н(В) |  |  | По согласованию | 1,2 | 1,5-60 (60-600) |  | 9000 |  |
| РДГ-50Н РДГ-50В | ПГБ-2М-50НВ, (2 линии редуц.) |  |  | По согласованию | 1,2 | 1,5-60 (60-600) |  | 9000 9000 |  |
| *Утепленный корпус, пол, освещение, обогрев, обслуживание внутри шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Пропускная способность пунктов дана при работе одного регулятора.

Базовая комплектация ГРУ: фильтр газовый, регулятор давления газа, байпас, запорная арматура, клапан предохранительный сбросной, КИП, насадок продувочной свечи.

Базовая комплектация ША: шкаф без утепления, без обогрева, без освещения, фильтр газовый, регулятор давления газа, байпас, запорная арматура, клапан предохранительный сбросной, КИП, насадок продувочной свечи.

Базовая комплектация ША-Б: шкаф с утепленный с электрическим обогревом, с освещением фильтр газовый, регулятор давления газа, байпас, запорная арматура, клапан предохранительный сбросной, КИП, продувочные свечи.

ВНИМАНИЕ: за дополнительную плату установки оснащаются приборами для замера перепада давления на фильтрах, узлах учета расхода газа, приборами для замера выходного давления (низкая сторона), электронным корректором объема газа для коммерческого учета, регистрирующими приборами для замера давления и температуры газа