тел./факс (495) 585-63-78;

email:inform@conditionery.ru

www.conditionery.ru

Электроприводы для воздушных клапанов и заслонок

фирмы BELIMO

| Тип привода | Основные технические данные | Цена в USD (с НДС) |  | Тип привода | Основные технические данные | Цена в USD (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроприводы BELIMO без возвратной пружины |  |  |  | AM 24-MFT2 | 24В, плавного регулирования, MFT-технология | $188 |
| LM… | 4 НМ |  |  | AM 24LON | 24В, плавного регулирования, LON-технология | $300 |
| LM 230 | 220В, откр./закр. | $77 |  | GM… | 30 HM |  |
| LM 230-S | 220В, откр./закр.,встр. переключатель | $87 |  | GM 220 | 220В, откр./закр. | $190 |
| LMC 230 | 220В, откр./закр.,ускор.режим-25…35с (0…3 Нм) | $78 |  | GM 24 | 24В, откр./закр. | $190 |
| LMC 230-S | 220В, откр./закр.,ускор.режим, встр.переключатель | $90 |  | GM 24-SR | 24В, плавного регулирования 0…10В | $244 |
| LM 24 | 24В, откр./закр. | $77 |  | GM 24-MFT2 | 24В, плавного регулирования, MFT-технология | $251 |
| LM 24-S | 24В, откр./закр.,встр.переключатель | $87 |  | GM 24LON | 24В, плавного регулирования, LON-технология | $362 |
| LMC 24 | 24В, откр./закр.,ускор.режим-25…35с (0…3 Нм) | $78 |  | Электроприводы BELIMO с возвратной пружиной |  |  |
| LM 24-5PO | 24В, откр./закр.,встр.потенциометр | $96 |  | LF… | 4 НМ |  |
| LM 24-SR | 24В, плавного регулирования 0…10В | $110 |  | LF 230 | 220В, откр./закр. | $144 |
| LM 24-MFT2 | 24В, плавного регулирования, MFT-технология | $137 |  | LF 230-S | 220В, откр./закр., встроенный переключатель | $165 |
| NM… | 8 НМ |  |  | LF 24 | 24В, откр./закр. | $134 |
| NM 230 | 220В, откр./закр. | $95 |  | LF 24-3 | 24В, 3-точечное управление | $165 |
| NM 230-2 | 220В, откр./закр., 2-проводное управление | $103 |  | LF 24-S | 24В, откр./закр.,встроенный переключатель | $154 |
| NMC 230 | 220В, откр./закр.,ускор.режим-35…45с (0…4 Нм) | $98 |  | LF 24-SR | 24В, плавного регулирования 0…10В | $180 |
| NM 24 | 24В, откр./закр. | $95 |  | LF 24-SR-S | 24В, плавного регулирования 0…10В, встр.переключ. | $194 |
| NM 24-SR | 24В, плавного регулирования 0…10В | $144 |  | LF 24-MFT2 | 24В, плавного регулирования, MFT-технология | $189 |
| NM 24-MFT2 | 24В, плавного регулирования, MFT-технология | $153 |  | NF… | 7 HM |  |
| NMV-D2M | 24В, VAV-Compact | $205 |  | NF 230 | 220В, откр./закр. | $180 |
| SM… | 15 HM |  |  | NF 230-S | 220В, откр./закр., 2 встроенных переключателя | $206 |
| SM 220-SR | 24В, плавного регулирования 1,5…7,5В | $193 |  | NF 24 | 24В, откр./закр. | $151 |
| AM… | 18 HM |  |  | NF 24-S | 24В, откр./закр.,встроенный переключатель | $191 |
| AM 230 | 220В, откр./закр. | $115 |  | NF 24-SR | 24В, плавного регулирования 0…10В | $210 |
| AM 230-S | 220В, откр./закр., 2 встроенных переключателя | $146 |  | AFR… | 15 HM |  |
| AM 230-2 | 220В, откр./закр., 2-проводное управление | $120 |  | AFR 230 | 220В, откр./закр. | $195 |
| AM 230-2-S | 220В, откр./закр., 2-провод. управление, 2 встр.перекл. | $151 |  | AFR 230-S | 220В, откр./закр., встроенный переключатель | $219 |
| AM 24 | 24В, откр./закр. | $117 |  | AFR 24 | 24В, откр./закр. | $169 |
| AM 24-S | 24В, откр./закр., 2 встроенных переключателя | $148 |  | AFR 24-S | 24В, откр./закр.,встроенный переключатель | $193 |
| AM 230-SR | 220В, плавного регулирования 0…10В | $195 |  | AFR 24-SR | 24В, плавного регулирования 0…10В | $219 |
| AM 24-SR | 24В, плавного регулирования 0…10В | $179 |  |  |  |  |