## Цены Ventrex
Адрес: 105264, г. Москва, 7-я Парковая ул. д. 26
Тел/фак: (495) 504-15-16
E-mail: inform@conditionery.ru
http://conditionery.ru
Оборудование Ventrex прайс-лист (EURO)
Артикул | Оборудование | Технические характеристики |  | Стоимость EURO
Глушители для круглых воздуховодов |  | Диаметр, мм | Длина, мм
GSOAKS002 | LDCV 100-900 | 100 | 900 | 45
GSOAKS004 | LDCV 125-900 | 125 | 900 | 47
GSOAKS006 | LDCV 160-900 | 160 | 900 | 56
GSOAKS008 | LDCV 200-900 | 200 | 900 | 68
GSOAKS010 | LDCV 250-900 | 250 | 900 | 94
GSOAKS042 | LDCV 315-900 | 315 | 900 | 102
GSOAKS023 | LDCV 355-900 | 355 | 900 | 168
GSOAKS013 | LDCV 400-900 | 400 | 900 | 172
GSOAKS014 | LDCV 500-900 | 500 | 900 | 184
GSOAKS015 | LDCV 630-900 | 630 | 900 | 272
Глушители для прямоугольных воздуховодов |  | Размеры, мм | Длина, мм
GSOSKS001 | LDRV 30-15 | 300x150 | 950 | 65
GSOSKS002 | LDRV 40-20 | 400x200 | 950 | 76
GSOSKS003 | LDRV 50-25 | 500x250 | 950 | 89
GSOSKS004 | LDRV 50-30 | 500x300 | 950 | 92
GSOSKS005 | LDRV 60-30 | 600x300 | 950 | 101
GSOSKS006 | LDRV 60-35 | 600x350 | 950 | 106
GSOSKS007 | LDRV 70-40 | 700x400 | 950 | 123
GSOSKS008 | LDRV 80-50 | 800x500 | 950 | 198
GSOSKS009 | LDRV 100-50 | 1000x500 | 950 | 226
Круглые канальные вентиляторы |  | Ток, А | Расход, м3/ч
GVEAKV006 | CDKV 100 MD-N | 0.3 | 182 | 99
GVEAKV007 | CDKV 100 LD-N | 0.3 | 270 | 99
GVEAKV008 | CDKV 125 MD-N | 0.3 | 202 | 100
GVEAKV009 | CDKV 125 LD-N | 0.3 | 400 | 100
GVEAKV010 | CDKV 160 MD-N | 0.3 | 438 | 107
GVEAKV011 | CDKV 160 LD-N | 0.34 | 585 | 128
GVEAKV012 | CDKV 200 MD-N | 0.34 | 647 | 131
GVEAKV013 | CDKV 200 LD-N | 0.63 | 974 | 166
GVEAKV014 | CDKV 250 MD-N | 0.34 | 686 | 139
GVEAKV015 | CDKV 250 LD-N | 0.63 | 1025 | 170
GVEAKV016 | CDKV 315 MD-N | 0.7 | 1320 | 203
GVEAKV017 | CDKV 315 LD-N | 1 | 1830 | 221
Круглые вентиляторы настенного монтажа |  | Ток, А | Расход, м3/ч
GVEVKAS001 | CDKV-S100MD | 0.16 | 225 | 111
GVEVKAS002 | CDKV-S100LD | 0.3 | 240 | 116
GVEVKAS003 | CDKV-S125MD | 0.17 | 260 | 111
GVEVKAS004 | CDKV-S125LD | 0.3 | 325 | 117
GVEVKAS005 | CDKV-S160MD | 0.26 | 375 | 120
GVEVKAS006 | CDKV-S160LD | 0.4 | 600 | 140
GVEVKAS007 | CDKV-S200MD | 0.41 | 700 | 141
GVEVKAS008 | CDKV-S200LD | 0.71 | 1050 | 179
GVEVKAS009 | CDKV-S250MD | 0.41 | 950 | 142
GVEVKAS010 | CDKV-S250LD | 0.7 | 1275 | 180
GVEVKAS011 | CDKV-S315MD | 0.8 | 1375 | 236
GVEVKAS012 | CDKV-S315LD | 1.4 | 1875 | 267
Прямоугольные канальные вентиляторы |  | Ток, A | Расход, м3/ч
GVEVKS012 | VKSV 400x200-4 L1 | 1.08 | 1200 | 420
GVEVKS013 | VKSV 400x200-4 L3 | 0.51 | 1300 | 405
GVEVKS001 | VKSV 500x250-4 L1 | 2.3 | 1600 | 479
GVEVKS002 | VKSV 500x250-4 L3 | 0.95 | 1800 | 496
GVEVKS003 | VKSV 500x300-4 L1 | 3.4 | 2300 | 555
GVEVKS004 | VKSV 500x300-4 L3 | 1.9 | 2500 | 546
GVEVKS005 | VKSV 600x300-4 L1 | 5.1 | 2800 | 761
GVEVKS006 | VKSV 600x300-4 L3 | 2.6 | 3500 | 724
GVEVKS007 | VKSV 600x350-4 L1 | 11 | 4400 | 947
GVEVKS008 | VKSV 600x350-4 L3 | 4.1 | 4500 | 863
GVEVKS009 | VKSV 700x400-4 L3 | 6 | 6000 | 1399
GVEVKS010 | VKSV 800x500-4 L3 | 8.1 | 7000 | 1590
GVEVKS011 | VKSV 1000x500-4 L3 | 8.1 | 7200 | 1632
Прямоугольные канальные изолированные вентиляторы |  | Ток, А | Расход, м3/ч
GVEVKSA012 | VKSV 400-200-4 L1-A | 1.08 | 1200 | 563
GVEVKSA013 | VKSV 400-200-4 L3-A | 0.51 | 1300 | 528
GVEVKSA001 | VKSV 500-250-4 L1-A | 2.3 | 1600 | 641
GVEVKSA002 | VKSV 500-250-4 L3-A | 0.95 | 1800 | 627
GVEVKSA003 | VKSV 500-300-4 L1-A | 3.4 | 2300 | 715
GVEVKSA004 | VKSV 500-300-4 L3-A | 1.9 | 2500 | 739
GVEVKSA005 | VKSV 600-300-4 L1-A | 5.1 | 2800 | 989
GVEVKSA006 | VKSV 600-300-4 L3-A | 2.6 | 3500 | 963
GVEVKSA007 | VKSV 600-350-4 L1-A | 11 | 4400 | 1234
GVEVKSA008 | VKSV 600-350-4 L3-A | 4.1 | 4500 | 1142
GVEVKSA009 | VKSV 700-400-4 L3-A | 6 | 6000 | 1805
GVEVKSA010 | VKSV 800-500-4 L3-A | 8.1 | 7000 | 2036
GVEVKSA011 | VKSV 1000-500-4 L3-A | 8.1 | 7200 | 2123
Обратные клапаны |  | Диаметр, мм
GSKRSK001 | RSKV 100 | 100 |  | 8
GSKRSK002 | RSKV 125 | 125 |  | 8
GSKRSK008 | RSKV 150 | 160 |  | 9
GSKRSK003 | RSKV 160 | 150 |  | 9
GSKRSK004 | RSKV 200 | 200 |  | 11
GSKRSK005 | RSKV 250 | 250 |  | 15
GSKRSK006 | RSKV 315 | 315 |  | 17
GSKRSK009 | RSKV 355 | 355 |  | 39
GSKRSK007 | RSKV 400 | 400 |  | 39
Крышные вентиляторы |  | Ток, A | Расход, м3/ч
GVEVSV001 | VSVV 311-4 L1 | 0.9 | 1840 | 547
GVEVSV002 | VSVV 311-4 L3 | 0.36 | 1880 | 537
GVEVSV003 | VSVV 355-4 L1 | 1.35 | 2850 | 666
GVEVSV004 | VSVV 355-4 L3 | 0.47 | 2850 | 626
GVEVSV005 | VSVV 400-4 L1 | 2.2 | 4100 | 780
GVEVSV006 | VSVV 400-4 L3 | 0.85 | 4100 | 732
GVEVSV007 | VSVV 450-4 L1 | 3.2 | 5600 | 922
GVEVSV013 | VSVV 450-6 L1 | 1.05 | 3750 | 878
GVEVSV008 | VSVV 450-4 L3 | 1.3 | 5600 | 876
GVEVSV014 | VSVV 450-6 L3 | 0.63 | 3800 | 860
GVEVSV009 | VSVV 500-4 L3 | 2.3 | 7900 | 1317
GVEVSV015 | VSVV 500-6 L3 | 0.81 | 5150 | 1159
GVEVSV010 | VSVV 560-4 L3 | 3.4 | 10200 | 1666
GVEVSV016 | VSVV 560-6 L3 | 0.61 | 7550 | 1462
GVEVSV011 | VSVV 630-4 L3 | 6.6 | 15000 | 2541
GVEVSV017 | VSVV 630-6 L3 | 2.2 | 10600 | 2143
GVEVSV018 | VSVV 630-8 L3 | 0.88 | 7850 | 1944
GVEVSV012 | VSVV 710-6 L3 | 3.9 | 16000 | 2820
GVEVSV019 | VSVV 710-8 L3 | 1.9 | 11900 | 2540
Короб для крышных вентиляторов |  |  | Высота, мм
GVEKSC001 | KSV 310/311 | 310/311 | 500 | 110
GVEKSC002 | KSV 355/400 | 355/400 | 650 | 138
GVEKSC004 | KSV 560/630 | 560/630 | 700 | 185
GVEKSC005 | KSV 710 | 710 | 800 | 189
Звукоизолирующий короб для крышных вентиляторов |  |  | Высота, мм
GVEKSC008 | SSDV 310/311 | 310/311 | 500 | 138
GVEKSC012 | SSDV 355/400 | 355/400 | 650 | 168
GVEKSC013 | SSDV 450/500 | 450/500 | 650 | 178
GVEKSC011 | SSDV 560/630 | 560/630 | 700 | 222
GVEKSC014 | SSDV 710 | 710 | 800 | 234
Фланец для крышных вентиляторов
GVEFSV001 | FSVV 310 | 310/311 |  | 13
GVEFSV002 | FSVV 355 | 355/400 |  | 13
GVEFSV003 | FSVV 450 | 450/500 |  | 13
GVEFSV004 | FSVV 560 | 560/630 |  | 17
GVEFSV005 | FSVV 710 | 710 |  | 19
Гибкое соединение для крышных вентиляторов
GVELSV001 | LSVV 311 | 310/311 |  | 42
GVELSV002 | LSVV 355/500 | 355/400 |  | 50
GVELSV004 | LSVV 560/630 | 450/500 |  | 59
GVELSV005 | LSVV 710 | 560 |  | 63
Обратный клапан для крышных вентиляторов
GVEATS001 | ATSV 310/311 | 310/311 |  | 31
GVEATS002 | ATSV 355/500 | 355/400/500 |  | 59
GVEATS003 | ATSV 560/630 | 560/630 |  | 96
GVEATS004 | ATSV 710 | 710 |  | 110
Воздушные клапаны |  | Размеры, мм
GSKSSK007 | KJVV 40-20 | 400x200 |  | 96
GSKSSK013 | KJVV 50-25 | 500x250 |  | 117
GSKSSK014 | KJVV 50-30 | 500x300 |  | 120
GSKSSK021 | KJVV 60-30 | 600x300 |  | 142
GSKSSK022 | KJVV 60-35 | 600x350 |  | 157
GSKSSK031 | KJVV 70-40 | 700x400 |  | 183
GSKSSK042 | KJVV 80-50 | 800x500 |  | 228
GSKSSK063 | KJVV 100-50 | 1000x500 |  | 257
Хомуты |  | Диаметр, мм
GAPAP001 | MKV 100 | 100 |  | 3
GAPAP002 | MKV 125 | 125 |  | 4
GAPAP004 | MKV 160 | 160 |  | 4
GAPAP005 | MKV 200 | 200 |  | 4
GAPAP006 | MKV 250 | 250 |  | 5
GAPAP007 | MKV 315 | 315 |  | 5
GAPAP008 | MKV 355 | 355 |  | 6
GAPAP009 | MKV 400 | 400 |  | 6
GAPAP010 | MKV 450 | 450 |  | 6
GAPAP011 | MKV 500 | 500 |  | 7
GAPAP012 | MKV 630 | 630 |  | 8
GAPAP013 | MKV 800 | 800 |  | 9
Гибкое соединение |  | Размеры, мм
GLJLJ/E001 | LJ/EV 30-15 | 300x150 |  | 28
GLJLJ/E002 | LJ/EV 40-20 | 400x200 |  | 28
GLJLJ/E004 | LJ/EV 50-25 | 500x250 |  | 31
GLJLJ/E005 | LJ/EV 50-30 | 500x300 |  | 33
GLJLJ/E007 | LJ/EV 60-30 | 600x300 |  | 34
GLJLJ/E008 | LJ/EV 60-35 | 600x350 |  | 35
GLJLJ/E009 | LJ/EV 70-40 | 700x400 |  | 37
GLJLJ/E010 | LJ/EV 80-50 | 800x500 |  | 46
GLJLJ/E011 | LJ/EV 100-50 | 1000x500 |  | 50
Круглые канальные нагреватели |  | Мощность, кВт | Питание, В
GKOEKA039 | EKAV 100-0,3-1f | 0.3 | 230; ~ 1 | 84
GKOEKA059 | EKAV 100-1,2-1f | 1.2 | 230; ~ 1 | 125
GKOEKA051 | EKAV 125-1,2-1f | 1.2 | 230; ~ 1 | 124
GKOEKA047 | EKAV 125-1,8-1f | 1.8 | 230; ~ 1 | 151
GKOEKA011 | EKAV 160-1,2-1f | 1.2 | 230; ~ 1 | 92
GKOEKA012 | EKAV 160-2,0-1f | 2 | 230; ~ 1 | 110
GKOEKA013 | EKAV 160-2,4-1f | 2.4 | 230; ~ 1 | 113
GKOEKA006 | EKAV 160-3,0-1f | 3 | 230; ~ 1 | 129
GKOEKA016 | EKAV 160-3,0-2f | 3 | 400; ~ 2 | 130
GKOEKA015 | EKAV 160-5,0-2f | 5 | 400; ~ 2 | 167
GKOEKA014 | EKAV 160-6,0-2f | 6 | 400; ~ 2 | 187
GKOEKA019 | EKAV 160-6,0-3f | 6 | 400; ~ 3 | 188
GKOEKA024 | EKAV 200-2,4-1f | 2.4 | 230; ~ 1 | 116
GKOEKA004 | EKAV 200-3,0-1f | 3 | 230; ~ 1 | 131
GKOEKA009 | EKAV 200-3,0-2f | 3 | 400; ~ 2 | 133
GKOEKA007 | EKAV 200-5,0-2f | 5 | 400; ~ 2 | 170
GKOEKA010 | EKAV 200-6,0-2f | 6 | 400; ~ 2 | 187
GKOEKA008 | EKAV 200-6,0-3f | 6 | 400; ~ 3 | 190
GKOEKA050 | EKAV 250-3,0-1f | 3 | 230; ~ 1 | 135
GKOEKA055 | EKAV 250-3,0-2f | 3 | 400; ~ 2 | 137
GKOEKA043 | EKAV 250-5,0-2f | 5 | 400; ~ 2 | 175
GKOEKA037 | EKAV 250-6,0-2f | 6 | 400; ~ 2 | 191
GKOEKA034 | EKAV 250-6,0-3f | 6 | 400; ~ 3 | 195
GKOEKA033 | EKAV 250-9,0-3f | 9 | 400; ~ 3 | 217
GKOEKA061 | EKAV 250-12,0-3f | 12 | 400; ~ 3 | 285
GKOEKA022 | EKAV 315-6,0-2f | 6 | 400; ~ 2 | 200
GKOEKA023 | EKAV 315-6,0-3f | 6 | 400; ~ 3 | 203
GKOEKA021 | EKAV 315-9,0-3f | 9 | 400; ~ 3 | 231
GKOEKA005 | EKAV 315-12,0-3f | 12 | 400; ~ 3 | 301
GKOEKA036 | EKAV 400-9,0-3f | 9 | 400; ~ 3 | 239
GKOEKA001 | EKAV 400-12,0-3f | 12 | 400; ~ 3 | 309
GKOEKA027 | EKAV 400-15,0-3f | 15 | 400; ~ 3 | 380
Прямоугольные канальные нагреватели |  | Мощность, кВт | Питание, В
GSIEKS4003 | EKSV 400x200/9 | 9 | 380 / ~ 3 | 310
GSIEKS4002 | EKSV 400x200/15 | 15 | 380 / ~ 3 | 417
GSIEKS5002 | EKSV 500x250/15 | 15 | 380 / ~ 3 | 421
GSIEKS5008 | EKSV 500x250/27 | 12+15 | 380 / ~ 3 | 655
GSIEKS5005 | EKSV 500x300/15 | 15 | 380 / ~ 3 | 417
GSIEKS5015 | EKSV 500x300/27 | 12+15 | 380 / ~ 3 | 657
GSIEKS6028 | EKSV 600x300/27 | 12+15 | 380 / ~ 3 | 661
GSIEKS6005 | EKSV 600x300/36 | 9+12+15 | 380 / ~ 3 | 767
GSIEKS6021 | EKSV 600x300/45 | 12+15+18 | 380 / ~ 3 | 898
GSIEKS6027 | EKSV 600x350/27 | 12+15 | 380 / ~ 3 | 662
GSIEKS6020 | EKSV 600x350/45 | 12+15+18 | 380 / ~ 3 | 903
GSIEKS7007 | EKSV 700x400/27 | 12+15 | 380 / ~ 3 | 665
GSIEKS7005 | EKSV 700x400/45 | 12+15+18 | 380 / ~ 3 | 900
GSIEKS7011 | EKSV 700x400/60 | 12+15+15+18 | 380 / ~ 3 | 1129
GSIEKS7012 | EKSV 700x400/66 | 15+15+18+18 | 380 / ~ 3 | 1199
GSIEKS8006 | EKSV 800x500/45 | 12+15+18 | 380 / ~ 3 | 927
GSIEKS8013 | EKSV 800x500/54 | 9+12+15+18 | 380 / ~ 3 | 1038
GSIEKS8010 | EKSV 800x500/60 | 15+12+15+18 | 380 / ~ 3 | 1166
GSIEKS8007 | EKSV 800x500/66 | 15+15+18+18 | 380 / ~ 3 | 1228
Контроллер для электронагревателей
PRG014 | EKRV 6 |  |  | 129
PRG006 | EKRV 15 |  |  | 363
PRG007 | EKRV 15P |  |  | 498
Трансформаторы для однофазных вентиляторов |  | Ток, А
PRGV026 | TGVV 1,5 | 1 |  | 178
PRGV018 | TGVV 2 | 2 |  | 180
PRGV019 | TGVV 3 | 3 |  | 206
PRGV020 | TGVV 4 | 4 |  | 219
PRGV021 | TGVV 5 | 5 |  | 231
PRGV022 | TGVV 7 | 7 |  | 258
PRGV023 | TGVV 11 | 11 |  | 285
PRGV027 | TGVV 14 | 14 |  | 392
Трансформаторы для трехфазных вентиляторов |  | Ток, А
PRGT001 | TGTV 1 | 1.5 |  | 317
PRGT002 | TGTV 2 | 2 |  | 377
PRGT003 | TGTV 3 | 3 |  | 423
PRGT004 | TGTV 4 | 4 |  | 477
PRGT005 | TGTV 5 | 5 |  | 513
PRGT006 | TGTV 7 | 7 |  | 531
PRGT007 | TGTV 11 | 11 |  | 756
PRGT008 | TGTV 14 | 14 |  | 913
Кассета с фильтром
Класс EU3 |  | Диаметр, мм
GFZFD001 | FDV 100 (EU3) | 100 |  | 34
GFZFD002 | FDV 125 (EU3) | 125 |  | 36
GFZFD003 | FDV 160 (EU3) | 160 |  | 41
GFZFD004 | FDV 200 (EU3) | 200 |  | 46
GFZFD005 | FDV 250 (EU3) | 250 |  | 50
GFZFD006 | FDV 315 (EU3) | 315 |  | 59
GFZFD007 | FDV 400 (EU3) | 400 |  | 69
GFZFD008 | FDV 500 (EU3) | 500 |  | 77
Фильтры для кассет FDV
Класс EU3 |  | Диаметр, мм
GFIFM001 | FMV 100/125/160 (EU3) | 100 |  | 4
GFIFM004 | FMV 200 (EU3) | 200 |  | 4
GFIFM005 | FMV 250 (EU3) | 250 |  | 4
GFIFM006 | FMV 315 (EU3) | 315 |  | 5
GFIFM007 | FMV 400 (EU3) | 400 |  | 6
GFIFM008 | FMV 500 (EU3) | 500 |  | 6
Кассета с мешочным фильтром для круглых воздуховодов
Класс EU3 |  | Диаметр, мм
GFZFDI018 | FDIV 100 (EU3) | 100 |  | 59
GFZFDI016 | FDIV 125 (EU3) | 125 |  | 61
GFZFDI011 | FDIV 160 (EU3) | 160 |  | 68
GFZFDI013 | FDIV 200 (EU3) | 200 |  | 72
GFZFDI014 | FDIV 250 (EU3) | 250 |  | 82
GFZFDI026 | FDIV 315 (EU3) | 315 |  | 103
GFZFDI015 | FDIV 400 (EU3) | 400 |  | 120
GFZFDI036 | FDIV 500 (EU3) | 500 |  | 150
Класс EU5
GFZFDI001 | FDIV 100 (EU5) | 100 |  | 59
GFZFDI002 | FDIV 125 (EU5) | 125 |  | 61
GFZFDI003 | FDIV 160 (EU5) | 160 |  | 68
GFZFDI004 | FDIV 200 (EU5) | 200 |  | 77
GFZFDI005 | FDIV 250 (EU5) | 250 |  | 89
GFZFDI006 | FDIV 315 (EU5) | 315 |  | 111
GFZFDI035 | FDIV 355 (EU5) | 355 |  | 135
GFZFDI007 | FDIV 400 (EU5) | 400 |  | 135
GFZFDI008 | FDIV 500 (EU5) | 500 |  | 193
Фильтры для кассет FDIV
Класс EU3 |  | К-во фильтр. мешков, шт
GFIFMK001 | FMKV 100 (EU3) | 2 |  | 13
GFIFMK002 | FMKV 125 (EU3) | 2 |  | 14
GFIFMK003 | FMKV 160 (EU3) | 3 |  | 16
GFIFMK004 | FMKV 200 (EU3) | 4 |  | 18
GFIFMK005 | FMKV 250 (EU3) | 5 |  | 21
GFIFMK006 | FMKV 315 (EU3) | 6 |  | 29
GFIFMK007 | FMKV 400 (EU3) | 7 |  | 33
GFIFMK008 | FMKV 500 (EU3) | 7 |  | 41
Класс EU5
GFIFMK010 | FMKV 100 (EU5) | 2 |  | 14
GFIFMK011 | FMKV 125 (EU5) | 2 |  | 17
GFIFMK012 | FMKV 160 (EU5) | 3 |  | 21
GFIFMK013 | FMKV 200 (EU5) | 4 |  | 25
GFIFMK014 | FMKV 250 (EU5) | 5 |  | 30
GFIFMK015 | FMKV 315 (EU5) | 6 |  | 38
GFIFMK016 | FMKV 400 (EU5) | 7 |  | 46
GFIFMK017 | FMKV 500 (EU5) | 7 |  | 78
Кассета с мешочным фильтром для прямоугольных воздуховодов
Класс EU3 |  | Размеры, мм
GFZFDS023 | FDSV 40-20 (EU3) | 400x200 |  | 70
GFZFDS024 | FDSV 50-25 (EU3) | 500x250 |  | 81
GFZFDS014 | FDSV 50-30 (EU3) | 500x300 |  | 85
GFZFDS012 | FDSV 60-30 (EU3) | 600x300 |  | 93
GFZFDS019 | FDSV 60-35 (EU3) | 600x350 |  | 101
GFZFDS010 | FDSV 70-40 (EU3) | 700x400 |  | 114
GFZFDS022 | FDSV 80-50 (EU3) | 800x500 |  | 169
GFZFDS021 | FDSV 100-50 (EU3) | 1000x500 |  | 198
Фильтры для кассет FDSV
Класс EU3 |  | К-во фильтр. мешков, шт
GFIFMK029 | FMKV 40-20 (EU3) | 4 |  | 16
GFIFMK030 | FMKV 50-25 (EU3) | 5 |  | 18
GFIFMK031 | FMKV 50-30 (EU3) | 5 |  | 20
GFIFMK032 | FMKV 60-30 (EU3) | 6 |  | 22
GFIFMK033 | FMKV 60-35 (EU3) | 6 |  | 25
GFIFMK034 | FMKV 70-40 (EU3) | 7 |  | 30
GFIFMK035 | FMKV 80-50 (EU3) | 8 |  | 43
GFIFMK036 | FMKV 100-50 (EU3) | 10 |  | 52
Кассета с мешочным фильтром для прямоугольных воздуховодов
Класс EU5 |  | Размеры, мм
GFZFDS002 | FDSV 40-20 (EU5) | 400x200 |  | 72
GFZFDS003 | FDSV 50-25 (EU5) | 500x250 |  | 85
GFZFDS004 | FDSV 50-30 (EU5) | 500x300 |  | 92
GFZFDS005 | FDSV 60-30 (EU5) | 600x300 |  | 102
GFZFDS006 | FDSV 60-35 (EU5) | 600x350 |  | 113
GFZFDS007 | FDSV 70-40 (EU5) | 700x400 |  | 132
GFZFDS008 | FDSV 80-50 (EU5) | 800x500 |  | 198
GFZFDS009 | FDSV 100-50 (EU5) | 1000x500 |  | 239
Фильтры для кассет FDSV
Класс EU5 |  | К-во мешков
GFIFMK038 | FMKV 40-20 (EU5) | 4 |  | 18
GFIFMK039 | FMKV 50-25 (EU5) | 5 |  | 23
GFIFMK040 | FMKV 50-30 (EU5) | 5 |  | 27
GFIFMK041 | FMKV 60-30 (EU5) | 6 |  | 30
GFIFMK042 | FMKV 60-35 (EU5) | 6 |  | 35
GFIFMK043 | FMKV 70-40 (EU5) | 7 |  | 46
GFIFMK044 | FMKV 80-50 (EU5) | 8 |  | 71
GFIFMK045 | FMKV 100-50 (EU5) | 10 |  | 86
Приточно-вытяжные вентиляционные установки с пластинчатым рекуператором |  | Вес, кг | Расход, м3/ч
GRERIS001 | RISV260VEK | 40 | 260 | 1679
GRERIS002 | RISV260VED | 40 | 260 | 1679
GRERIS003 | RISV400VEK | 68 | 400 | 1845
GRERIS004 | RISV400VED | 68 | 400 | 1845
GRERIS005 | RISV400HE | 48 | 400 | 1785
GRERIS006 | RISV400HW | 52 | 400 | 2159
GRERIS007 | RISV400PE | 42 | 400 | 1905
GRERIS009 | RISV700HE | 70 | 700 | 2189
GRERIS010 | RISV700VEK | 82 | 700 | 2235
GRERIS011 | RISV700VED | 82 | 700 | 2235
GRERIS012 | RISV700HW | 63 | 700 | 2565
GRERIS013 | RISV700PE | 78 | 700 | 2352
GRERIS145 | RISV1000HE |  | 1000 | 3891
GRERIS147 | RISV1000VED |  | 1000 | 4151
GRERIS146 | RISV1000HW |  | 1000 | 4093
GRERIS149 | RISV1500HE |  | 1500 | 3833
GRERIS151 | RISV1500VED |  | 1500 | 4050
GRERIS172 | RISV1500VEK |  | 1500 | 4050
GRERIS150 | RISV1500HW |  | 1500 | 4021
GRERIS152 | RISV1500VWD |  | 1500 | 4628
GRERIS173 | RISV1500VWK |  | 1500 | 4628
GRERIS156 | RISV1900HE |  | 1900 | 6392
GRERIS153 | RISV1900VED |  | 1900 | 6219
GRERIS157 | RISV1900HW |  | 1900 | 6233
GRERIS019 | RISV2000EK | 328 | 2000 | 4989
GRERIS049 | RISV2000ED | 328 | 2000 | 4989
GRERIS020 | RISV2000WK | 326 | 2000 | 4915
GRERIS050 | RISV2000WD | 326 | 2000 | 4915
GRERIS021 | RISV3000EK | 395 | 3000 | 5784
GRERIS051 | RISV3000ED | 395 | 3000 | 5784
GRERIS052 | RISV3000WD | 395 | 3000 | 5674
GRERIS022 | RISV3000WK | 395 | 3000 | 5674
GRERIS023 | RISV4000-1GE | 500 | 4000 | 7796
GRERIS024 | RISV4000-2GE | 500 | 4000 | 8227
GRERIS025 | RISV4000-1GW | 500 | 4000 | 7453
GRERIS026 | RISV4000-2GW | 500 | 4000 | 7884
GRERIS027 | RISV5000-1GE | 570 | 5000 | 8791
GRERIS028 | RISV5000-2GE | 570 | 5000 | 9103
GRERIS029 | RISV5000-1GW | 570 | 5000 | 8568
GRERIS030 | RISV5000-2GW | 570 | 5000 | 8931
Приточно-вытяжные вентиляционные установки с роторным рекуператором |  | Вес, кг | Расход, м3/ч
GRERIS061 | RISV400HEA-R | 95 | 400 | 2828
GRERIRS115 | RISV400HEB-R | 95 | 400 | 2828
GRERIRS114 | RISV400HEC-R | 95 | 400 | 2828
GRERIRS118 | RISV400HED-R | 95 | 400 | 2828
GRERIRS102 | RISV400HWA-R | 95 | 400 | 3075
GAGRIRS027 | RISV400HWB-R | 95 | 400 | 3075
GAGRIRS028 | RISV400HWC-R | 95 | 400 | 3075
GAGRIRS029 | RISV400HWD-R | 95 | 400 | 3075
GRERIS062 | RISV700HEA-R | 131 | 700 | 3137
GRERIRS117 | RISV700HEB-R | 131 | 700 | 3137
GAGRIRS020 | RISV700HEC-R | 131 | 700 | 3137
GAGRIRS011 | RISV700HED-R | 131 | 700 | 3137
GRERIS078 | RISV700HWA-R | 131 | 700 | 3321
GAGRIRS030 | RISV700HWB-R | 131 | 700 | 3321
GAGRIRS031 | RISV700HWC-R | 131 | 700 | 3321
GAGRIRS032 | RISV700HWD-R | 131 | 700 | 3321
GRERIS079 | RISV1500HEA-R | 251 | 1500 | 5165
GAGRIRS033 | RISV1500HEB-R | 251 | 1500 | 5165
GAGRIRS034 | RISV1500HEC-R | 251 | 1500 | 5165
GAGRIRS035 | RISV1500HED-R | 251 | 1500 | 5165
GRERIS094 | RISV1500HWA-R | 251 | 1500 | 5116
GAGRIRS036 | RISV1500HWB-R | 251 | 1500 | 5116
GAGRIRS037 | RISV1500HWC-R | 251 | 1500 | 5116
GAGRIRS038 | RISV1500HWD-R | 251 | 1500 | 5116
GAGRIRS019 | RISV2000HEA-R | 260 | 2000 | 4944
GRERIRS116 | RISV2000HEB-R | 260 | 2000 | 4944
GAGRIRS039 | RISV2000HEC-R | 260 | 2000 | 4944
GAGRIRS022 | RISV2000HED-R | 260 | 2000 | 4944
GRERIRS106 | RISV2000HWB-R | 260 | 2000 | 5042
GRERIRS109 | RISV2000HWC-R | 260 | 2000 | 5042
GRERIRS107 | RISV2000HWD-R | 260 | 2000 | 5042
GAGRIRS012 | RISV3000HEA-R | 410 | 3000 | 7195
GAGRIRS040 | RISV3000HEB-R | 410 | 3000 | 7195
GAGRIRS041 | RISV3000HEC-R | 410 | 3000 | 7195
GAGRIRS042 | RISV3000HED-R | 410 | 3000 | 7195
GAGRIRS008 | RISV3000HWA-R | 410 | 3000 | 7256
GRERIRS105 | RISV3000HWB-R | 410 | 3000 | 7256
GAGRIRS045 | RISV3000HWC-R | 410 | 3000 | 7256
GRERIRS108 | RISV3000HWD-R | 410 | 3000 | 7256
GAGRIRS013 | RISV4000HEA-R | 490 | 4000 | 8486
GAGRIRS043 | RISV4000HEB-R | 490 | 4000 | 8486
GAGRIRS044 | RISV4000HEC-R | 490 | 4000 | 8486
GAGRIRS021 | RISV4000HED-R | 490 | 4000 | 8486
GAGRIRS023 | RISV4000HWB-R | 490 | 4000 | 8363
GAGRIRS024 | RISV4000HWC-R | 490 | 4000 | 8363
GAGRIRS025 | RISV4000HWD-R | 490 | 4000 | 8363
Запасные фильтры для RISV и RISV-R
GFIRIS025 | FRV 260V | EU3 + EU5 | для RISV | 35
GFIRIS016 | FRV 400 | EU3 + EU5 | для RISV | 38
GFIRIS019 | FRV 400V | EU3 + EU5 | для RISV | 38
GFIRIS020 | FRV 400P | EU5 + EU5 | для RISV | 38
GFIRIS017 | FRV 700 | EU5 + EU5 | для RISV | 43
GFIRIS015 | FRV 700V | EU5 + EU5 | для RISV | 43
GFIRIS018 | FRV 700P | EU5 + EU5 | для RISV | 45
GFIRIS021 | FRV 1500 | EU5 + EU5 | для RISV | 67
GFIRIS022 | FRV 1500V | EU5 + EU5 | для RISV | 61
GFIRIS030 | FRV 2000 | EU5 + EU5 | для RISV | 121
GFIRIS026 | FRV 3000 | EU5 + EU5 | для RISV | 129
GFIRIS028 | FRV 4000 | EU5 + EU5 | для RISV | 139
GFIRIS045 | FRV 5000 | EU5 + EU5 | для RISV | 223
GFIRIS033 | FRRV 400 | EU5 + EU5 | для RISV-R | 43
GFIRIS032 | FRRV 700 | EU5 + EU5 | для RISV-R | 53
GFIRIS038 | FRRV 1500 | EU5 + EU5 | для RISV-R | 82
GFIRIS034 | FRRV 2000 | EU5 + EU5 | для RISV-R | 96
GFIRIS037 | FRRV 3000 | EU5 + EU5 | для RISV-R | 156
GFIRIS035 | FRRV 4000 | EU5 + EU5 | для RISV-R | 196
Летние кассеты для RISV
GREPRI004 | VKV 260V |  |  | 24
GREPRI001 | VKV 400 |  |  | 38
GREPRI005 | VKV 400P |  |  | 38
GREPR1007 | VKV 700 |  |  | 45
GREPR1006 | VKV 700P |  |  | 46
Пульты дистанционного управления RISV и RISV-R с 260 по 1500
PRG037 | Пульт управления UNI |  |  | 132
PRG039 | Пульт управления PRO |  |  | 334
Аксессуары для RISV / RISV - R
Воздушная заслонка
GSKSKM002 | SKM 125 |  |  | 13
GSKSKM003 | SKM 160 |  |  | 14
GSKSKM004 | SKM 200 |  |  | 15
GSKSKM005 | SKM 250 |  |  | 17
GSKSKM006 | SKM 315 |  |  | 19
GSKSKM007 | SKM 400 |  |  | 26
GSKSSK042 | KJVV 80-50 |  |  | 228
Привод воздушной заслонки
PVRPS066 | 228-230-05 |  |  | 244
PVRPS042 | 227S-230-05 |  |  | 113
Смесительный узел
PREG002 | RMG 3-1,0 |  |  | 582
PREG003 | RMG 3-1,6 |  |  | 582
PREG004 | RMG 3-2,5 |  |  | 590
PREG005 | RMG 3-4,0 |  |  | 725
PREG006 | RMG 3-6,3 |  |  | 763
3х ходовой клапан
PRGT056 | VXP 45.10-1,0 |  |  | 81
PRGT049 | VXP 45.10-1,6 |  |  | 81
PRGT057 | VXP 45.15-2,5 |  |  | 93
PRGT058 | VXP 45.20-4,0 |  |  | 108
Привод 3х ходового клапана
PRGT048 | SSB 61 |  |  | 215
Запчасти для RISV от 260 до 1500
PJU016 | Temp. sensor TJ-K3/PT1000 | Датчик температуры |  | 41
PJGT006 | CO4C | Термостат для RISV W |  | 52
PJGT006 | Thermostat C04C (for RIS 260-1500 VW) |  |  | 52
Приточные агрегаты, серия TLPV |  | Расход, м3/ч | Мощность ТЭНа, кВт
GAGOTA001 | TLPV 125/1200 | 250 | 1.2 | 602
GAGOTA002 | TLPV 160/2000 | 445 | 2 | 609
GAGOTA003 | TLPV 160/2400 | 445 | 2.4 | 618
GAGOTA004 | TLPV 160/5000 | 445 | 5 | 680
GAGOTA005 | TLPV 160/6000 | 445 | 6 | 697
GAGOTA006 | TLPV 200/2000 | 930 | 2 | 660
GAGOTA007 | TLPV 200/2400 | 930 | 2.4 | 676
GAGOTA008 | TLPV 200/3000 | 930 | 3 | 695
GAGOTA009 | TLPV 200/5000 | 930 | 5 | 746
GAGOTA010 | TLPV 200/6000 | 930 | 6 | 742
GAGOTA011 | TLPV 250/1200 | 1180 | 1.2 | 705
GAGOTA012 | TLPV 250/5000 | 1180 | 5 | 783
GAGOTA013 | TLPV 250/6000 | 1180 | 6 | 803
GAGOTA014 | TLPV 250/9000 | 1180 | 9 | 841
GAGOTA015 | TLPV 315/5000 | 1560 | 5 | 923
GAGOTA016 | TLPV 315/6000 | 1560 | 6 | 936
GAGOTA017 | TLPV 315/9000 | 1560 | 9 | 983
Электрокалориферы до 3 кВт включительно - однофазное подключение, от 3 до 6 кВт - двухфазное, более 6 кВт - трехфазное.
Приточные агрегаты, серия VEKAV
Агрегаты с электрокалорифером |  | Рабочий расход, м3/ч | Мощность ТЭНа, кВт
GAGVEKA026 | VEKAV 1000/9E L1 | 1000 | 9 | 1169
GAGVEKA027 | VEKAV 1000/9E L3 | 1000 | 9 | 1169
GAGVEKA028 | VEKAV 1000/12E L1 | 1000 | 12 | 1254
GAGVEKA029 | VEKAV 1000/12E L3 | 1000 | 12 | 1254
GAGVEKA032 | VEKAV 2000/15E L1 | 2000 | 15 | 1576
GAGVEKA033 | VEKAV 2000/15E L3 | 2000 | 15 | 1580
GAGVEKA034 | VEKAV 2000/21E L1 | 2000 | 21,0 (9+12) | 1707
GAGVEKA013 | VEKAV 2000/21E L3 | 2000 | 21,0 (9+12) | 1716
GAGVEKA036 | VEKAV 3000/15E L1 | 3000 | 15 | 1948
GAGVEKA037 | VEKAV 3000/15E L3 | 3000 | 15 | 1933
GAGVEKA038 | VEKAV 3000/21E L1 | 3000 | 21,0 (9+12) | 2077
GAGVEKA039 | VEKAV 3000/21E L3 | 3000 | 21,0 (9+12) | 2067
GAGVEKA040 | VEKAV 3000/30E L1 | 3000 | 30,0 (15+15) | 2211
GAGVEKA041 | VEKAV 3000/30E L3 | 3000 | 30,0 (15+15) | 2211
GAGVEKA042 | VEKAV 3000/39E L1 | 3000 | 42,0 (9+15+18) | 2431
GAGVEKA043 | VEKAV 3000/39E L3 | 3000 | 42,0 (9+15+18) | 2431
GAGVEKA045 | VEKAV 4000/21E L3 | 4000 | 21,0 (9+12) | 2790
GAGVEKA046 | VEKAV 4000/27E L3 | 4000 | 27,0 (12+15) | 2816
GAGVEKA047 | VEKAV 4000/39E L3 | 4000 | 42,0 (9+15+18) | 3070
GAGVEKA048 | VEKAV 4000/54E L3 | 4000 | 54,0 (9+12+15+18) | 3213
Агрегаты с водяным калорифером |  | Рабочий расход, м3/ч | Мощность нагревателя, кВт
GAGVEKA054 | VEKAV 1000/13,6W L1 | 1000 | 13.6 | 1524
GAGVEKA055 | VEKAV 1000/13,6W L3 | 1000 | 13.6 | 1510
GAGVEKA052 | VEKAV 2000/27W L1 | 2000 | 27.2 | 2028
GAGVEKA053 | VEKAV 2000/27W L3 | 2000 | 27.2 | 2028
GAGVEKA056 | VEKAV 3000/41W L1 | 3000 | 40.8 | 2758
GAGVEKA057 | VEKAV 3000/41W L3 | 3000 | 40.8 | 2758
GAGVEKA058 | VEKAV 4000/54W L3 | 4000 | 54 | 3532
Запасные воздушные фильтры EU5
GFIVEKA005 | FAV 1000 |  |  | 30
GFIVEKA006 | FAV 2000 |  |  | 42
GFIVEKA007 | FAV 3000 |  |  | 57
GFIVEKA008 | FAV 4000 |  |  | 71
Аксессуары для VEKAV 1000/*W-*
GSKSKM005 | SKM 250 | Воздушная заслонка |  | 17
PVRPS066 | 228-230-05 | Привод воздушной заслонки |  | 244
PREG002 | RMG 3-1,0 | Смесительный узел |  | 582
PRGT056 | VXP 45.10-1,0 | З-х ходовой клапан |  | 81
PRGT048 | SSB 61 | Привод клапана 24 VAC(0..10VDC) |  | 215
Аксессуары для VEKAV 2000/*W-*
GSKSKM006 | SKM 315 | Воздушная заслонка |  | 19
PVRPS066 | 228-230-05 | Привод воздушной заслонки |  | 244
PREG004 | RMG 3-2,5 | Смесительный узел |  | 590
PRGT057 | VXP 45.15-2,5 | З-х ходовой клапан |  | 93
PRGT048 | SSB 61 | Привод клапана 24 VAC(0..10VDC) |  | 215
Аксессуары для VEKAV 3000/*W-*
GSKSSK014 | KJVV 50-30 | 500x300 |  | 120
PVRPS066 | 228-230-05 | Привод воздушной заслонки |  | 244
PREG005 | RMG 3-4,0 | Смесительный узел |  | 725
PRGT058 | VXP 45.20-4,0 | З-х ходовой клапан |  | 108
PRGT048 | SSB 61 | Привод клапана 24 VAC(0..10VDC) |  | 215
Аксессуары для VEKAV 4000/*W-*
GSKSSK023 | SSK 600x400 | Воздушная заслонка |  | 171
PVRPS066 | 228-230-05 | Привод воздушной заслонки |  | 244
PREG005 | RMG 3-4,0 | Смесительный узел |  | 725
PRGT058 | VXP 45.20-4,0 | З-х ходовой клапан |  | 108
PRGT048 | SSB 61 | Привод клапана 24 VAC(0..10VDC) |  | 215
Водяные калориферы для круглых каналов |  | Диаметр, мм
GSIAVS001 | AVSV 100 | 100 |  | 175
GSIAVS002 | AVSV 125 | 125 |  | 179
GSIAVS003 | AVSV 160 | 160 |  | 223
GSIAVS004 | AVSV 200 | 200 |  | 226
GSIAVS005 | AVSV 250 | 250 |  | 293
GSIAVS006 | AVSV 315 | 315 |  | 363
GSIAVS007 | AVSV 400 | 400 |  | 441
GSIAVS008 | AVSV 500 | 500 |  | 532
Платы управления для агрегатов RISV
PRG043 | PC board PRV RPE3 (for RIS 260-700E) | Плата управления |  | 305
PRG042 | PC board PRV RPW3 (for RIS 260-700W) | Плата управления |  | 305
PRG040 | PC board PRV RPSE3 (for RIS 1000-1900E) | Плата управления |  | 305
PRG041 | PC board PRV RPSW3 (for RIS 1000-1900W) | Плата управления |  | 305
PRG046 | PC board PRV RPSEEC (for RIS 200-400EKO) | Плата управления |  | 333

## Автоматика 08
delta at interface
Системы управления для RISV |  | на 20.12.06 | EU DDP
CURE2 | CUR 2000E | #REF! | 2693
CURW2 | CUR 2000W | #REF! | 2135
CURE3 | CUR 3000E | #REF! | 2924
CURW3 | CUR 3000W | #REF! | 2299
CURE41 | CUR 4000-1GE | #REF! | 2568
CURE42 | CUR 4000-2GE | #REF! | 3077
CURW41 | CUR 4000-1GW | #REF! | 1933
CURW42 | CUR 4000-2GW | #REF! | 2625
CURE51 | CUR 5000-1GE | #REF! | 2827
CURE52 | CUR 5000-2GE | #REF! | 3270
CURW51 | CUR 5000-1GW | #REF! | 1933
CURW52 | CUR 5000-2GW | #REF! | 2606
Системы управления для RISV с интерфейсом на русском языке
CURE2RUS | CUR 2000ERUS |  | 2827
CURW2RUS | CUR 2000WRUS |  | 2539
CURE3RUS | CUR 3000ERUS |  | 3049
CURW3RUS | CUR 3000WRUS |  | 2702
CURE41RUS | CUR 4000-1GERUS |  | 2693
CURE42RUS | CUR 4000-2GERUS |  | 3202
CURW41RUS | CUR 4000-1GWRUS |  | 2270
CURW42RUS | CUR 4000-2GWRUS |  | 2779
CURE51RUS | CUR 5000-1GERUS |  | 2952
CURE52RUS | CUR 5000-2GERUS |  | 3404
CURW51RUS | CUR 5000-1GWRUS |  | 2058
CURW52RUS | CUR 5000-2GWRUS |  | 2750
Системы управления для RISV-R
CURRE2 | CURR 2000E | #REF! | 2568
CURRW2 | CURR 2000W | #REF! | 2068
CURRE3 | CURR 3000E | #REF! | 2741
CURRW3 | CURR 3000W | #REF! | 2202
CURRE4 | CURR 4000 | #REF! | 2385
CURRE45 | CURR 4000-E5 | #REF! | 3020
CURRW45 | CURR 4000-W5 | #REF! | 2337
Системы управления для RISV-R с интерфейсом на русском языке
CURRE2RUS | CURR 2000ERUS |  | 2693
CURRW2RUS | CURR 2000WRUS |  | 2424
CURRE3RUS | CURR 3000ERUS |  | 2866
CURRW3RUS | CURR 3000WRUS |  | 2568
CURRE4RUS | CURR 4000RUS |  | 2510
CURRE45RUS | CURR 4000-E5RUS |  | 3145
CURRW45RUS | CURR 4000-W5RUS |  | 2731
Автоматика "VentCONTROL" для агрегатов TLPV
VC1 | VentCONTROL_1 (Комплектация с настенным терминалом "ACQUA") |  | 421
VC1SP5 | VentCONTROL_1 (Комплектация с настенным терминалом "ACQUA")+трансформатор |  | 518
VC2 | VentCONTROL _2 (Комплектация с пультом ДУ ) |  | 400
VC2SP5 | VentCONTROL _2 (Комплектация с пультом ДУ ) +трансформатор |  | 498
Опции
VCTR | Трансформатор для управления скоростью вентилятора |  | -
VCRS | Плата управления с компьютера и подключения к BMS (RS485) |  | 57
Автоматика для VEKAV без управления скоростью вентилятора
CUV1000/9EL1 | CUV 1000/9E L1 | #REF! | 1808
CUV1000/9EL3 | CUV 1000/9E L3 | #REF! | 1808
CUV1000/12EL1 | CUV 1000/12E L1 | #REF! | 1808
CUV1000/12EL3 | CUV 1000/12E L3 | #REF! | 1808
CUV2000/15EL1 | CUV 2000/15E L1 | #REF! | 1837
CUV2000/15EL3 | CUV 2000/15E L3 | #REF! | 1837
CUV2000/21EL1 | CUV 2000/21E L1 | #REF! | 1924
CUV2000/21EL3 | CUV 2000/21E L3 | #REF! | 1924
CUV3000/15EL1 | CUV 3000/15E L1 | #REF! | 1856
CUV3000/15EL3 | CUV 3000/15E L3 | #REF! | 1837
CUV3000/21EL1 | CUV 3000/21E L1 | #REF! | 1943
CUV3000/21EL3 | CUV 3000/21E L3 | #REF! | 1924
CUV3000/30EL1 | CUV 3000/30E L1 | #REF! | 2125
CUV3000/30EL3 | CUV 3000/30E L3 | #REF! | 2106
CUV3000/39EL1 | CUV 3000/39E L1 | #REF! | 2308
CUV3000/39EL3 | CUV 3000/39E L3 | #REF! | 2299
CUV4000/21EL3 | CUV 4000/21E L3 | #REF! | 1924
CUV4000/27EL3 | CUV 4000/27E L3 | #REF! | 2106
CUV4000/39EL3 | CUV 4000/39E L3 | #REF! | 2299
CUV4000/54EL3 | CUV 4000/54E L3 | #REF! | 2337
CUV1000/13,6WL1 | CUV 1000/13,6W L1 | #REF! | 1404
CUV1000/13,6WL3 | CUV 1000/13,6W L3 | #REF! | 1404
CUV2000/27,2WL1 | CUV 2000/27,2W L1 | #REF! | 1404
CUV2000/27,2WL3 | CUV 2000/27,2W L3 | #REF! | 1404
CUV3000/40,8WL1 | CUV 3000/40,8W L1 | #REF! | 1414
CUV3000/40,8WL3 | CUV 3000/40,8W L3 | #REF! | 1404
CUV4000/54WL3 | CUV 4000/54W L3 | #REF! | 1404
Автоматика для VEKAV без управления скоростью вентилятора с интерфейсом на русском языке
CUV1000/9EL1RUS | CUV 1000/9E L1RUS |  | 1952
CUV1000/9EL3RUS | CUV 1000/9E L3RUS |  | 1952
CUV1000/12EL1RUS | CUV 1000/12E L1RUS |  | 1952
CUV1000/12EL3RUS | CUV 1000/12E L3RUS |  | 1952
CUV2000/15EL1RUS | CUV 2000/15E L1RUS |  | 1981
CUV2000/15EL3RUS | CUV 2000/15E L3RUS |  | 1981
CUV2000/21EL1RUS | CUV 2000/21E L1RUS |  | 2068
CUV2000/21EL3RUS | CUV 2000/21E L3RUS |  | 2068
CUV3000/15EL1RUS | CUV 3000/15E L1RUS |  | 2000
CUV3000/15EL3RUS | CUV 3000/15E L3RUS |  | 1981
CUV3000/21EL1RUS | CUV 3000/21E L1RUS |  | 2087
CUV3000/21EL3RUS | CUV 3000/21E L3RUS |  | 2068
CUV3000/30EL1RUS | CUV 3000/30E L1RUS |  | 2270
CUV3000/30EL3RUS | CUV 3000/30E L3RUS |  | 2250
CUV3000/39EL1RUS | CUV 3000/39E L1RUS |  | 2462
CUV3000/39EL3RUS | CUV 3000/39E L3RUS |  | 2443
CUV4000/21EL3RUS | CUV 4000/21E L3RUS |  | 2068
CUV4000/27EL3RUS | CUV 4000/27E L3RUS |  | 2260
CUV4000/39EL3RUS | CUV 4000/39E L3RUS |  | 2443
CUV4000/54EL3RUS | CUV 4000/54E L3RUS |  | 2481
CUV1000/13,6WL1RUS | CUV 1000/13,6W L1RUS |  | 1760
CUV1000/13,6WL3RUS | CUV 1000/13,6W L3RUS |  | 1760
CUV2000/27,2WL1RUS | CUV 2000/27,2W L1RUS |  | 1760
CUV2000/27,2WL3RUS | CUV 2000/27,2W L3RUS |  | 1760
CUV3000/40,8WL1RUS | CUV 3000/40,8W L1RUS |  | 1770
CUV3000/40,8WL3RUS | CUV 3000/40,8W L3RUS |  | 1760
CUV4000/54WL3RUS | CUV 4000/54W L3RUS |  | 1760
Автоматика для VEKAV с регулировкой скорости вентилятора
CUV5S1000/9EL1 | CUV5S1000/9EL1 | #REF! | 1933
CUV5S1000/9EL3 | CUV5S1000/9EL3 | #REF! | 2097
CUV5S1000/12EL1 | CUV5S1000/12EL1 | #REF! | 1933
CUV5S1000/12EL3 | CUV5S1000/12EL3 | #REF! | 2097
CUV5S2000/15EL1 | CUV5S2000/15EL1 | #REF! | 2000
CUV5S2000/15EL3 | CUV5S2000/15EL3 | #REF! | 2154
CUV5S2000/21EL1 | CUV5S2000/21EL1 | #REF! | 2087
CUV5S2000/21EL3 | CUV5S2000/21EL3 | #REF! | 2231
CUV5S3000/15EL1 | CUV5S3000/15EL1 | #REF! | 2068
CUV5S3000/15EL3 | CUV5S3000/15EL3 | #REF! | 2231
CUV5S3000/21EL1 | CUV5S3000/21EL1 | #REF! | 2164
CUV5S3000/21EL3 | CUV5S3000/21EL3 | #REF! | 2318
CUV5S3000/30EL1 | CUV5S3000/30EL1 | #REF! | 2327
CUV5S3000/30EL3 | CUV5S3000/30EL3 | #REF! | 2500
CUV5S3000/39EL1 | CUV5S3000/39EL1 | #REF! | 2520
CUV5S3000/39EL3 | CUV5S3000/39EL3 | #REF! | 2693
CUV5S4000/21EL3 | CUV5S4000/21EL3 | #REF! | 2337
CUV5S4000/27EL3 | CUV5S4000/27EL3 | #REF! | 2529
CUV5S4000/39EL3 | CUV5S4000/39EL3 | #REF! | 2712
CUV5S4000/54EL3 | CUV5S4000/54EL3 | #REF! | 2741
CUV5S1000/13,6WL1 | CUV5S1000/13,6WL1 | #REF! | 1577
CUV5S1000/13,6WL3 | CUV5S1000/13,6WL3 | #REF! | 1779
CUV5S2000/27,2WL1 | CUV5S2000/27,2WL1 | #REF! | 1606
CUV5S2000/27,2WL3 | CUV5S2000/27,2WL3 | #REF! | 1779
CUV5S3000/40,8WL1 | CUV5S3000/40,8WL1 | #REF! | 1654
CUV5S3000/40,8WL3 | CUV5S3000/40,8WL3 | #REF! | 1837
CUV5S4000/54WL3 | CUV5S4000/54WL3 | #REF! | 1837
Автоматика для VEKAV с регулировкой скорости вентилятора с интерфейсом на русском языке
CUV5S1000/9EL1RUS | CUV5S1000/9EL1RUS |  | 2087
CUV5S1000/9EL3RUS | CUV5S1000/9EL3RUS |  | 2241
CUV5S1000/12EL1RUS | CUV5S1000/12EL1RUS |  | 2087
CUV5S1000/12EL3RUS | CUV5S1000/12EL3RUS |  | 2250
CUV5S2000/15EL1RUS | CUV5S2000/15EL1RUS |  | 2154
CUV5S2000/15EL3RUS | CUV5S2000/15EL3RUS |  | 2299
CUV5S2000/21EL1RUS | CUV5S2000/21EL1RUS |  | 2241
CUV5S2000/21EL3RUS | CUV5S2000/21EL3RUS |  | 2395
CUV5S3000/15EL1RUS | CUV5S3000/15EL1RUS |  | 2212
CUV5S3000/15EL3RUS | CUV5S3000/15EL3RUS |  | 2375
CUV5S3000/21EL1RUS | CUV5S3000/21EL1RUS |  | 2308
CUV5S3000/21EL3RUS | CUV5S3000/21EL3RUS |  | 2472
CUV5S3000/30EL1RUS | CUV5S3000/30EL1RUS |  | 2481
CUV5S3000/30EL3RUS | CUV5S3000/30EL3RUS |  | 2645
CUV5S3000/39EL1RUS | CUV5S3000/39EL1RUS |  | 2664
CUV5S3000/39EL3RUS | CUV5S3000/39EL3RUS |  | 2837
CUV5S4000/21EL3RUS | CUV5S4000/21EL3RUS |  | 2481
CUV5S4000/27EL3RUS | CUV5S4000/27EL3RUS |  | 2674
CUV5S4000/39EL3RUS | CUV5S4000/39EL3RUS |  | 2856
CUV5S4000/54EL3RUS | CUV5S4000/54EL3RUS |  | 2885
CUV5S1000/13,6WL1RUS | CUV5S1000/13,6WL1RUS |  | 1914
CUV5S1000/13,6WL3RUS | CUV5S1000/13,6WL3RUS |  | 2125
CUV5S2000/27,2WL1RUS | CUV5S2000/27,2WL1RUS |  | 1952
CUV5S2000/27,2WL3RUS | CUV5S2000/27,2WL3RUS |  | 2125
CUV5S3000/40,8WL1RUS | CUV5S3000/40,8WL1RUS |  | 2000
CUV5S3000/40,8WL3RUS | CUV5S3000/40,8WL3RUS |  | 2183
CUV5S4000/54WL3RUS | CUV5S4000/54WL3RUS |  | 2183

## Аксессуары
Таблица аксессуаров для установок RISV и RISV -R (260 - 5000)
| 260V | 400 | 400W | 400P | 400V | 400-R | 400W-R | 700 | 700W | 700P | 700V | 700-R | 700W-R | 1500 | 1500W | 1500V | 1500-R | 1500W-R | 2000 | 2000W | 2000-R | 2000W-R | 3000 | 3000W | 3000-R | 3000W-R | 4000 | 4000W | 4000-R | 4000W-R | 5000 | 5000W
Воздушные заслонки
SKM 125 | *
SKM 160 |  | * | * | * | * | * | *
SKM 250 | [7 empty] | * | * | * |  | * | *
SKM 200 | [10 empty] | *
SKM 315 | [13 empty] | * | * | *
SKM 400 | [16 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
SSK 800x500 | [28 empty] | * | *
Привод воздушной заслонки
228-230-05 с возвратной пружиной | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
227S-230-05 без возвратной пружины | [18 empty] | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
Смесительный узел
RMG 3-1,0 |  |  | * |  |  |  | * |  | * |  |  |  | * |  | * |  |  | *
RMG 3-1,6 | [21 empty] | *
RMG 3-2,5 | [19 empty] | * |  |  |  | * |  | * |  |  |  | *
RMG 3-4,0 | [27 empty] | * |  |  |  | *
3х ходовой клапан
VXP 45.10-1,0 |  |  | * |  |  |  | * |  | * |  |  |  | * |  | * |  |  | *
VXP 45.10-1,6 | [21 empty] | *
VXP 45.15-2,5 | [19 empty] | * |  |  |  | * |  | * |  |  |  | *
VXP 45.20-4,0 | [27 empty] | * |  |  |  | *
Привод водяного клапана 24 VAC(0..10VDC)
SSB61 |  |  | * |  |  |  | * |  | * |  |  |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
примечание: в моделях RISV 4000 и RISV 5000 воздушная заслонка входит в базовую комплектацию
Дополнительные приборы автоматики
Прессостат контроля загрязнения фильтра Carel DCPD011100
Линия притока | [18 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Линия вытяжки | [18 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Датчик температуры в помещении
Carel ASWT011000 | [18 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Таблица аксессуаров для установок VEKAW W (1000-4000)
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000
Воздушные заслонки
SKM 250 | *
SKM 315 |  | *
KJVV 50-30 |  |  | *
SSK 600x400 |  |  |  | *
Привод воздушной заслонки
228-230-05 с возвратной пружиной | * | * | * | *
Смесительный узел
RMG 3-1,0 | *
RMG3-2,5 |  | *
RMG3-4,0 |  |  | * | *
3х ходовой клапан
VXP 45.10-1,0 | *
VXP 45.15-2,5 |  | *
VXP 45.20-4,0 |  |  | * | *
Привод водяного клапана 24 VAC(0..10VDC)
SSB61 | * | * | * | *
Прессостат контроля загрязнения фильтра
Carel DCPD011100 | * | * | * | *
Таблица аксессуаров для установок VEKAW E (1000-4000)
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000
Воздушные заслонки
SKM 250 | *
SKM 315 |  | *
KJVV 50-30 |  |  | *
SSK 600x400 |  |  |  | *
Привод воздушной заслонки
228-230-05 с возвратной пружиной | * | * | * | *
227S-230-05 без возвратной пружины | * | * | * | *
Прессостат контроля загрязнения фильтра
Carel DCPD011100 | * | * | * | *
Примечание - приводы заслонок выбираются на усмотрение Заказчика, с возвратной пружиной или без